Wykaz elementów studni rewizyjnych

dla kanalizacji deszczowej Dn800/600/400/300 wraz z przykanalikami

ul. Inwestorska w Kaliszu

| L.p. | Nazwa studni | Wysokość studni | Wysokości elementów składowych studni DN2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzeczywista wysokość studni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dennica | Krąg |  | Zwężka redukcyjna DN1200/600 |  | Płyta pokrywowa redukcyjna DN1200/600 | Pierścień wyrównawczy DN600 |  |  | Właz | Uszczelki |  |
|  |  |  | 1,2 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | - |  |
|  |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | szt. | [m] |
| 1 | D1 | 1.51 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 2.15 |

| L.p. | Nazwa studni | Wysokość studni | Wysokości elementów składowych studni DN1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzeczywista wysokość studni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dennica | Krąg |  | Zwężka redukcyjna DN1200/600 |  | Płyta pokrywowa redukcyjna DN1200/600 | Pierścień wyrównawczy DN600 |  |  | Właz | Uszczelki |  |
|  |  |  | 1,2 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | - |  |
|  |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | szt. | [m] |
| 1 | D2 | 1.40 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1.40 |
| 2 | D3 | 1.69 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.69 |
| 3 | D4 | 1.95 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1.96 |
| 4 | D5 | 1.90 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1.90 |
| 5 | D6 | 2.03 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.04 |
| 6 | D7 | 2.40 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2.40 |
| 7 | D8 | 2.44 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 2.46 |
| 8 | D9 | 2.49 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 2.50 |
| 9 | D10 | 2.54 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.54 |
| 10 | D11 | 2.56 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 5 | 2.56 |
| 11 | D12 | 2.46 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 2.46 |
| 12 | D13 | 2.00 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 2.00 |
| 13 | D14 | 1.91 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1.90 |
| 14 | D15 | 1.91 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1.90 |
|  |  | SUMA | 14 | 6 | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 |  |  |

Wykaz elementów studni rewizyjnych

dla kanalizacji deszczowej Dn800/600/400/300 wraz z przykanalikami

ul. Inwestorska w Kaliszu

| L.p. | Nazwa studni | Wysokość studni | Wysokości elementów składowych studni DN1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzeczywista wysokość studni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dennica | Krąg |  | Zwężka redukcyjna DN1200/600 |  | Płyta pokrywowa redukcyjna DN1200/600 | Pierścień wyrównawczy DN600 |  |  | Właz | Uszczelki |  |
|  |  |  | 1,2 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | - |  |
|  |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | szt. | [m] |
| 1 | D16 | 1.61 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1.61 |
| 2 | D17 | 1.61 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1.61 |
| 3 | D18 | 1.60 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1.61 |
| 4 | D19 | 1.60 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1.61 |
| 5 | D20 | 1.60 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1.61 |
| 6 | D21 | 1.60 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1.61 |
| 7 | D22 | 1.60 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1.61 |
| 8 | D23 | 1.60 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1.61 |
| 9 | D24 | 1.54 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1.53 |
| 10 | D25 | 1.69 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.69 |
| 11 | D26 | 1.69 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.69 |
| 12 | D27 | 1.67 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 1.67 |
| 13 | D28 | 1.66 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 1.67 |
| 14 | D29 | 1.66 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 1.65 |
| 15 | D30 | 1.66 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 1.65 |
| 16 | D2.1 | 1.28 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1.35 |
| 17 | D5.1 | 1.82 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 1.82 |
|  |  | SUMA | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 8 | 19 | 8 | 17 |  |  |